Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
№ 364 від 09 листопада 2021 р.
	1
	Назва предмета закупівлі
	09130000-9 - Нафта і дистиляти (1. Бензин марки А-95; 2. Дизельне паливо)

	2
	Вид процедури
	Відкриті торги з особливостями

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2025-11-17-015222-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

код за ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (1. Бензин марки А-95 Євро-5; 2. Паливо дизельне Євро-5 (З))
         В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз  "або еквівалент".

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково, у складі пропозиції, Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (технічна специфікація).

1.1. Найменування товару, що є предметом закупівлі

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Відповідність стандарту
Місце поставки
Бензин марки А-95 Євро-5

л

15 000

Якість палива повинна відповідати Державним стандартам України та технічним вимогам, а саме ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»
Київська обл., Фастівський р-н.,  

м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12
Паливо дизельне Євро-5 (З)

л

20 000

Якість палива повинна відповідати Державним стандартам України та технічним вимогам, а саме ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»
Київська обл., Фастівський р-н.,  

м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12
Бензин марки А-95 Євро-5

л

20 000

Якість палива повинна відповідати Державним стандартам України та технічним вимогам, а саме ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»

Київська обл., Фастівський р-н.,

с. Дзвінкове

вул. Відродження, 9
Паливо дизельне Євро-5 (З)

л

10 000

Якість палива повинна відповідати Державним стандартам України та технічним вимогам, а саме ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»

Київська обл., Фастівський р-н.,

с. Дзвінкове

вул. Відродження, 9

Розділ ІІ. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Поставка товару здійснюється за рахунок учасника – переможця торгів бензовозними партіями на підставі замовлень Замовника  до місць поставки товару. 

2.2. Умови поставки: Налив. 
2.3. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
2.4. Строк поставки: строк поставки партії товару - 3 (три) робочі дні з дати отримання замовлення Покупця.
2.5. Товар, який пропонується до постачання за п.п. 1  Розділу І Додатку 2 до тендерної документації повинен відповідати сезону, кліматичним умовам та екологічному класу не нижче Євро5 згідно ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та згідно ДСТУ 7688-2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».
2.6. Товар, який пропонується до постачання повинен бути виготовлений не раніше 2025 року. 


	5
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	3 805 000,00 грн. з ПДВ

	6
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.  



