Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
№ 364 від 09 листопада 2021 р.
	1
	Назва предмета закупівлі
	ДК 021:2015 - 38330000-7 - Ручні прилади для вимірювання відстаней

	2
	Вид процедури
	Відкриті торги з особливостями

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2025-12-03-013290-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні вимоги до предмета закупівлі  
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 - 38330000-7 - Ручні прилади для вимірювання відстаней (далі – Товар).

1 . Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

1. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково, у складі пропозиції, Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Таблиця№1

№ з/п
Найменування Товару

Кількість, шт

1

Ультразвуковий та лазерний далекомір Vertex Laser Geo 2 або еквівалент
1

2

Лазерний висотомір-далекомір Nikon Forestry Pro II або еквівалент
1

Таблиця№2

Параметр/

Назва / вимоги
Характеристики
Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником*
Ультразвуковий та лазерний далекомір Vertex Laser Geo 2 або еквівалент
зазначити назву товару, марку / модель товару/ на​йменування виробника/країна походження
Дисплей
Не менше 2, зовнішній та внутрішній
Одиниця вимірювання
Метри (м), градуси
Живлення
Акумулятор вбудований
Вага
Не більше 250 г
Захист від пилу і вологи
Клас захисту від навколишнього середовища не нижче IP67

Вимірювання висоти

Діапазон від 0 до 999м. Дискретність: не більше 0,1 м
Вимірювання кута

Діапазон від -90градусів до +90градусів. Дискретність: не більше 0,1 градуса

Система вимірювання
Лазерна та ультразвукова безконтактна
Параметри лазерної системи вимірювання
Відстань: не менше 46 см – 700 м,

Точність: не більше 4 см Дискретність: не більше 0,1 м; (0,01 м в режимі DME).

Вимірювання віддаленого діаметра

Максимальний діаметр: 98 см на відстані 10 м. Дискретність: 0,1 см.

Параметри ультразвукової системи вимірювання
Відстань: до 30 м,

Дискретність: не більше 0,01 м

Модуль системи глобального позиціонування

Не менше ніж 33-канальний високочутливий приймач. Підтримка GPS, Glonass, Galileo, QZSS. 

Точність не більше 2,5 м на відкритій місцевості.

Температурні режими роботи
Мінімальна температура від -20˚С
Максимальна від +45 ˚С
Функції
Вимірювання відстані, вимірювання висоти різними методами, дистанційне вимірювання діаметра.

Наявність інтегрованої ультразвукової технології для роботи в густих лісах та густих підлісках.

Фіксація координат завдяки вбудованому GPS-приймачу.
Пам’ять

Не менше 2000 наборів даних.

Гарантія

Не менше 12 місяців

Таблиця№3

Параметр/

Назва / вимоги
Характеристики
Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником*
Лазерний висотомір-далекомір Nikon Forestry Pro II або еквівалент
зазначити назву товару, марку / модель товару/ найменування виробника/

країна походження
Дисплей
Не менше 2, зовнішній
та внутрішній
Одиниця вимірювання
Метри (м), градуси
Діапазон вимірювання
Мінімальна довжина вимірювання не менше 7,5 метрів

Максимальна довжина вимірювання не менше 1600 метрів
Кут до 89˚
Крок відстані
Відстань 0,1 м; кут 0,1˚
Точність
вимірювань
Не більше 0,5 м (до 1000 м)
Збільшення
(зум)
Не менше 6х
Живлення
Елемент живлення,
акумулятор
Вага
Не більше 250 г
Захист від пилу і вологи

Водонепроникний та захищений від запотівання не нижче

IPX4
Система
вимірювання
Лазерна безконтактна
Лазер
IEC60825-1: лазерний продукт класу 1М. FDA/21 CFR, частина

1040.10: лазерний пристрій класу І.

Температурні режими роботи
Мінімальна температура від -10˚С
Максимальна від +40 ˚С
Функції
2-х та 3-х точкове вимірювання вертикальної відстані між двома точками; обчислення фактичної відстані; обчислення горизонтальної відстані; обчислення висоти; обчислення вертикального кута; обчислення вертикальної відстані; обчислення кута між двома точками; автоматичне вимкнення; можливість вибору пріоритету ближньої чи дальньої цілі.

Зберігання в пам’яті
Не менше 250 результатів вимірів
Точкові виміри або сканування
Не більше 8 секунд
Гарантія

Не менше 12 місяців

Увага! Товар повинен бути вироблений не раніше 2024 року.
Таблиця повинна містити точну назву товару та конкретні технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

2. Строк та місце поставки Товару: 

2.1 Строк поставки Товару до 31.12.2025 року, протягом 3 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

2.2 При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. 
2.3 Кожна партія товару повинна супроводжуватися видатковою накладною та діючими документами, що підтверджують якість товару дійсні на території України. 

2.4   Навантаження, доставка та розвантаження товару, що є предметом закупівлі здійснюється за рахунок Учасника.
Товар повинен бути новим. 

2. 5  Місце поставки Товару: 08150, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

2.6 Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.7 Під час постачання кожної партії товару надається: 

· супровідну та експлуатаційну документацію на Товар українською мовою (інструкція з використання (експлуатації) та/або технічний паспорт та/або гарантійна документація, та/або іншого аналогічного за змістом документу в якому вказані основні споживчі показники якості із зазначенням:

· найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;

· опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);

· дати виготовлення.  

3. Гарантійні вимоги:
3.1. Гарантійний строк на Товар – не менше* 12 місяців.

3.2. Строк заміни дефектного (неякісного) Товару/виправлення (усунення) дефектів –не більше* 5-ти календарних днів.



	5
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	203 753,00 грн. з ПДВ

	6
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


